1.- Datos del titular de la instalación:

| NIF |  | Apellidos y nombre o razón social |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teléfono |  | Fax |  | Correo electrónico |  |
| Dirección |  | Nº |  |
| Localidad |  | Provincia |  | CP |  |

2.- Datos del proyecto y del proyectista:

| Proyecto: |  | Nº visado (opcional): |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyectista: |  | NIF |  |
| Titulación |  | Colegio |  | Nº Colegiado/a |  |

3.- Datos del Director de Obra (si son distintos al proyectista):

| Nombre del Director de Obra: |  | NIF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titulación |  | Colegio |  | Nº Colegiado/a |  |

4.- Datos generales de la instalación:

| Dirección |  | Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad |  | CP |  |
| Central de Producción: | Combustible: |  | Potencia: |  | kVA |
| Número de Centros: | De seccionamiento: |  | Potencia: | Potencia total instalada: |  | kVA | Nº transformadores |
|  | De transformación: |  |  | Potencia máxima: |  |  |  |
| Número de líneas: |  | Subterráneas. | Longitud total: |  | m. | Conductor: |  | Tensión: |  | kV |
|  |  | Aéreas. |  |  |  |  |  | Nº apoyos: |  |
| SUBESTACIÓN | Tensiones: |  | Potencia Total: |  | kVA |

5.- Datos de la empresa instaladora habilitada en alta tensión:

| CIF: |  | Nombre o Razón Social: |  | Nº registro: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría |  | Nombre del instalador en alta tensión: |  |
| Dirección |  | Nº |  |
| Localidad |  | Teléfono |  |
| CP |  | Provincia |  | e-mail |  |

6.- Certificación de la instalación:

La empresa instaladora y en su nombre el instalador en alta tensión arriba indicado suscribe y CERTIFICA: Que ha ejecutado las instalaciones documentadas en el proyecto referenciado y en las hojas de características incluidas en el mismo, de acuerdo con las prescripciones de los Reglamentos técnicos vigentes, normas particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente y demás normas técnicas aplicables. Que, si es el caso, las variaciones en la obra ejecutada respecto al proyecto presentado están perfectamente justificadas y documentadas. Que dispone de las declaraciones de conformidad de los fabricantes de los componentes de la instalación que estén obligados a disponer de ellas, según la normativa de aplicación. Que ha realizado la verificación de las instalaciones, con RESULTADO FAVORABLE y dispone de informe técnico en el que se recoge el resultado de las verificaciones previas a la puesta en servicio.

# En ………………………………………, a……..... de……..…..…..………………..… de………………..

FIRMA del instalador y sello de la empresa instaladora

Se adjunta a este certificado, en formato electrónico (marcar lo que proceda): Planos “as-built” que recogen las variaciones frente al proyecto original. Hojas de características corregidas con los datos técnicos de las instalaciones. Informe técnico con resultado FAVORABLE de las verificaciones previas. Copia de las correspondientes declaraciones de conformidad de los componentes.

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

| 1.- Medición del sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipos y procedimientos utilizados: |  |  |
|  | INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN |  |  |  |  |  | LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN |  |  |
|  | Ref. Instalación |  | Nº Trafo |  | Neutro |  | Herrajes |  | Tensión de paso Up (voltios) |  | Tensión contacto Uc (voltios) |  | Línea/ Apoyo |  | Tipo (Frec. /No frec.) |  | Uc aplicada (voltios) |  | R. Tierra (Ohmios) |
|  |  |  |  |  | (ohmios) |  | (ohmios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las mediciones de Tensión de paso y Tensión de contacto se efectuarán SIEMPRE en todas las subestaciones, en apoyos frecuentados de líneas aéreas y apoyos no frecuentados sin desconexión automática, en centros de transformación que no respondan a configuraciones tipo, así como en aquellos que responden a una configuración tipo pero la resistencia de tierra sea superior a 20 ohmios. |
| 2.- Medición de aislamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipos y procedimientos utilizados: |  |  |  |
|  | Ref. Instalación |  |  |  | R-S |  | R-T |  | S-T |  | R-Tierra |  | S-Tierra |  | T-Tierra |  |
| 3.- Otras verificaciones previas a la puesta en servicio. |  |  |  |  | Resultado |
| ● | Se han verificado las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en tensión y entre éstas y tierra. |  |  |
| ● | Se han verificado las distancias de seguridad internas en la instalación y externas (a edificios, terreno, obras, cruzamientos, paralelismos, otras instalaciones…). |  |  |
| ● | Se ha realizado la verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de la instalación. |  |  |
| ● | Se ha verificado la continuidad del circuito de puesta a tierra así como la inexistencia de signos de corrosión en las conexiones del circuito de puesta a tierra. |  |  |
| ● | Se han realizado las pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos montados en obra. |  |  |
| ● | Se ha comprobado la existencia de esquema unifilar en la instalación y de manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales. |  |

# En ………………………………………, a……..... de……..…..…..………………..… de………………..

FIRMA del instalador y sello de la empresa instaladora

# Text boxes

Certificado de instalación eléctrica de alta tensión